BGO-BGZ.261.045.2018.KT									Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa serwerów”.

DANE WYKONAWCY:

- Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………..……………………………………………

- Wykonawca / Wykonawcy:……..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP ..................................................................., REGON ...................................................................

- Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..………………………………………..

- Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

tel. / faks: …………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

- Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………………...……………………

….………………………..…………………………………………………………………………………………………….…………………

- Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………..……………………………………………

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów, w tym:

  - Dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności:

- 12 sztuk serwerów typu A,

- 2 sztuk serwerów typu B,

- 1 sztuk serwera typu C,

- 1 sztuk serwera typu D,

- 1 sztuk serwera typu E,

fabrycznie nowych i nieużywanych, wyprodukowanych w 2018 r., spełniających wymagania określone w Tabeli nr 1,

  - Objęcie dostarczonego i zainstalowanego sprzętu minimum 5 letnią gwarancją świadczoną przez autoryzowany serwis producenta.

      - Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia:

  - Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem przez Wykonawcę numerów stron dokumentacji technicznej, na której są one potwierdzone – Tabela nr 1.

  - KRYTERIUM 1 : Cena – Tabela nr 2.

  - Pozacenowe kryteria oceny ofert:

KRYTERIUM 2 :	Dodatkowa Pamięć RAM w serwerach typu A i B.

KRYTERIUM 3 :	Dodatkowa gwarancja ponad wymagane minimum 5 lat.

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

wraz ze wskazaniem przez Wykonawcę numerów stron w dokumentacji technicznej, na której są one potwierdzone

Tabela nr 1

1. Serwer typu A

| L.p. | Nazwa wymagania / parametru | Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) | Dodatkowe wymagania Zamawiającego | Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń potwierdzających spełnianie wartości oferowanej przez Wykonawcę opisanej w kol. nr 4 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Obudowa | Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19”, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Procesor 8-rdzeniowy najnowszej generacji oferowanej przez producenta, osiągający w dwuprocesorowej konfiguracji wynik SPECint2017 Rates Result powyżej 77 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie http://spec.org. Uwaga: Ze względów licencyjnych Zamawiający wymaga dostarczenia procesora, który posiada dokładnie 8 rdzeni. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 3 | Liczba procesorów zainstalowanych | min. 2 identyczne procesory. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 4 | Płyta główna | Umożliwiająca instalację minimum 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym. Wszystkie gniazda procesorowe w serwerze muszą być obsadzone procesorami. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 5 | Pamięć RAM | 512GB – 16 kości 32GB ECC DDR4 2666 MHz, Możliwość rozbudowy do 24 kości pamięci. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 6 | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 1.5 TB ( KRYTERIUM 2 ) |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 7 | Nośniki pod System Operacyjny | Dwa dyski SSD lub karty SD/micro SD do uruchamiania VMware o pojemności co najmniej 64GB. Urządzenia muszą być skonfigurowane w RAID 1 za pomocą sprzętowego kontrolera RAID. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 8 | Dyski twarde | Możliwość rozbudowy o dodatkowe 8 dysków twardych typu Hot-plug 2,5” |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 9 | Gniazda rozszerzeń | Minimum 8 złącz PCIe Gen 3, w tym: • 3 złącza PCIe x16, • 5 złącz PCIe x8 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 10 | Interfejsy sieciowe | - minimum 4 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej nie zajmujących gniazd PCI. - 2 karty sieciowe 2 x 10 GbE SFP+ wraz z wkładkami MultiMode (obsługa vLAN przy wirtualizacji) - 2 karty FC min 8 Gb SFP+ |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 11 | Procedura przewidywania awarii | monitorowanie min.: temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 12 | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in. na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów, jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 13 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1280x1024, złącze VGA |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 14 | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze, każdy 800W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera, o wysokiej sprawności (minimum 94%, klasa Platinum) Kable zasilające, umożliwiające podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack zamawiającego o długości co najmniej 2m |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 15 | Wentylatory | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na stabilną pracę przy temperaturze otoczenia 40oC, przy założeniu pracy w tych warunkach przez nie więcej niż 10% czasu w ciągu roku. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 16 | Porty dodatkowe | •zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; •2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy •2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera •1x USB 3.0 wewnątrz serwera (Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera); |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 17 | Systemy operacyjne oraz oprogramowanie wirtualizacyjne | •Windows Server 2016, VMWare 6.5 •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności Microsoft: https://www.windowsservercatalog.com •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 18 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 1.2 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 19 | Gwarancja – warunki | Producenta z częściami i robocizną, w miejscu instalacji przez cały czas obowiązywania gwarancji, świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8 do 17 z czasem skutecznej naprawy do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Zużycie dysku typu flash również jest postrzegane jako awaria przez Zamawiającego. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, że w przypadku niewywiązania się oferenta lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 20 | Gwarancja – czas trwania | Minimum 5 lat ( KRYTERIUM 3 ) |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (możliwe do wpisania wartości 5,6 lub 7 lat) |
| 21 | Pochodzenie | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 22 | Sterowniki | Nośnik z kompletem sterowników dla serwera. Dodatkowo sterowniki dla danego urządzenia muszą być dostępne na stronie producenta. Prawo do pobierania aktualnego oprogramowania typu firmware/sterowniki przez okres obowiązywania gwarancji dla serwera. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 23 | Certyfikaty | Wymagane od producenta: ISO 9001 lub dokument równoważny, ISO14001 lub dokument równoważny |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 24 | Zgodność z obecną infrastrukturą | Musi poprawnie współpracować z posiadaną infrastrukturą SAN Zamawiającego: - przełączniki FC IBM SAN24-B4 Express oraz HP6000B - macierzą dyskową NetApp V3220, Dell-MD3820f |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 25 | Infolinia | Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera w języku polskim (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; |  |

2. Serwer typu B

| L.p. | Nazwa wymagania / parametru | Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) | Dodatkowe wymagania Zamawiającego | Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń potwierdzających spełnianie wartości oferowanej przez Wykonawcę opisanej w kol. nr 4 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Obudowa | Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19”, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach minimum dwuprocesorowych. Czterordzeniowy, osiągający w konfiguracji dwuprocesorowej wynik SPECint2017 Rate Result powyżej 59 pkt, wynik musi być dostępny na stronie http://spec.org. Uwaga: Ze względów licencyjnych Zamawiający wymaga dostarczenia procesora, który posiada dokładnie 4 rdzenie. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 3 | Liczba procesorów zainstalowanych | minimum 2 procesory |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 4 | Płyta główna | Umożliwiająca instalację minimum 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 5 | Pamięć RAM | 256GB – 8 kości 32GB ECC DDR4 2666 MHz, wymagane min. 24 slotów na kości pamięci. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 6 | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 1.5 TB ( KRYTERIUM 2 ) |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 7 | Nośniki pod System Operacyjny | Dwa dyski SSD lub karty SD/micro SD do uruchamiania VMware o pojemności co najmniej 64GB. Urządzenia muszą być skonfigurowane w RAID 1 za pomocą sprzętowego kontrolera RAID. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 8 | Dyski twarde | Możliwość rozbudowy o dodatkowe 8 dysków twardych typu Hot-plug 2,5” |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 9 | Gniazda rozszerzeń | Minimum 8 złącz PCIe Gen 3, w tym: • 3 złącza PCIe x16, • 5 złącz PCIe x8 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 10 | Interfejsy sieciowe | - minimum 4 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej nie zajmujących gniazd PCI. - 2 karty sieciowe 2 x 10 GbE SFP+ wraz z wkładkami MultiMode (obsługa vLAN przy wirtualizacji) - 2 karty FC min 8 Gb SFP+ |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 11 | Procedura przewidywania awarii | monitorowanie min.: temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 12 | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in. na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów, jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 13 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1280x1024, złącze VGA |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 14 | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze, każdy 800W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera, o wysokiej sprawności (minimum 94%, klasa Platinum) Kable zasilające, umożliwiające podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack zamawiającego o długości co najmniej 2m |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 15 | Wentylatory | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na stabilną pracę przy temperaturze otoczenia 40oC, przy założeniu pracy w tych warunkach przez nie więcej niż 10% czasu w ciągu roku. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 16 | Porty dodatkowe | •zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; •2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy •2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera •1x USB 3.0 wewnątrz serwera (Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera); |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 17 | Systemy operacyjne oraz oprogramowanie wirtualizacyjne | •Windows Server 2016, VMWare 6.5, Oracle Linux 7 •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności Microsoft: https://www.windowsservercatalog.com •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 18 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 1.2 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 19 | Gwarancja – warunki | Producenta z częściami i robocizną, w miejscu instalacji przez cały czas obowiązywania gwarancji, świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8 do 17 z czasem skutecznej naprawy do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Zużycie dysku typu flash również jest postrzegane jako awaria przez Zamawiającego. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, że w przypadku niewywiązania się oferenta lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 20 | Gwarancja – czas trwania | Minimum 5 lat ( KRYTERIUM 3 ) |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (możliwe do wpisania wartości 5,6 lub 7 lat) |
| 21 | Pochodzenie | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 22 | Sterowniki | Nośnik z kompletem sterowników dla serwera. Dodatkowo sterowniki dla danego urządzenia muszą być dostępne na stronie producenta. Prawo do pobierania aktualnego oprogramowania typu firmware/sterowniki przez okres obowiązywania gwarancji dla serwera. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 23 | Certyfikaty | Wymagane od producenta: ISO 9001 lub dokument równoważny, ISO14001 lub dokument równoważny |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 24 | Zgodność z obecną infrastrukturą | Musi poprawnie współpracować z posiadaną infrastrukturą SAN Zamawiającego: - przełączniki FC IBM SAN24-B4 Express oraz HP6000B - macierzą dyskową NetApp V3220, Dell-MD3820f |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 25 | Infolinia | Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera w języku polskim (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; |  |

3. Serwer typu C

| L.p. | Nazwa wymagania / parametru | Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) | Dodatkowe wymagania Zamawiającego | Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń potwierdzających spełnianie wartości oferowanej przez Wykonawcę opisanej w kol. nr 4 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Obudowa | Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19”, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Wysokość 1U. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86. Procesor, osiągający wynik SPECint2017 Rates Base powyżej 21 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie http://spec.org. Uwaga: Ze względów licencyjnych Zamawiający wymaga dostarczenia procesora lub procesorów które łącznie posiadają nie więcej niż 16 rdzeni. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 3 | Liczba procesorów zainstalowanych | min. 1 procesor |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 4 | Płyta główna | Wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym. Wszystkie gniazda procesorowe w serwerze muszą być obsadzone procesorami. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 5 | Pamięć RAM | 32GB – 2 kości 16GB ECC DDR4 2400 MHz, Możliwość rozbudowy do 4 kości pamięci. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 6 | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 64 GB |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 7 | Nośniki pod System Operacyjny | Dysk SSD pod system operacyjny MS Windows o pojemności min 128GB lub karta SD. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 8 | Dyski twarde | Minimum 4 dyski o łącznej pojemności użytkowej przy wykorzystaniu RAID-5 powyżej 2,6TB. Możliwość rozbudowy do 8 dysków. Dyski 15k RPM lub SSD typu Hot-Plug Kontroler RAID umożliwiający konfigurację RAID-5 z pamięcią cache min 1GB i zabezpieczeniem tej pamięci przed utratą zasilania, zalecanym przez producenta serwera. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 9 | Gniazda rozszerzeń | Minimum 3 złącz PCIe Gen 3, w tym: • 2 złącza PCIe x8, • 1 złącz PCIe x4 Wszystkie złącza muszą być aktywne |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 10 | Interfejsy sieciowe | - minimum 4 porty 10/100/1000 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 11 | Procedura przewidywania awarii | monitorowanie min.: temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 12 | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in. na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów, jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 13 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1280x1024, złącze VGA |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 14 | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze, każdy min 450W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera, o wysokiej sprawności (minimum 94%, klasa Platinum) Kable zasilające, umożliwiające podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack zamawiającego o długości co najmniej 2m |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 15 | Wentylatory | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na wychłodzenie serwera w pełni obsadzonego procesorami, pamięcią i dyskami. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 16 | Porty dodatkowe | - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - 2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy - 4x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera (Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera); - 4 porty RS232, możliwość wykorzystania kart PCIe (np. Karta PCI EXPRESS CP-104EL 4xRS232 wraz ze sterownikami) |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 17 | Systemy operacyjne | •Windows Server 2016, Windows Serwer 2012 R2 •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności Microsoft: https://www.windowsservercatalog.com |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 18 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 1.2 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 19 | Gwarancja – warunki | Producenta z częściami i robocizną, w miejscu instalacji przez cały czas obowiązywania gwarancji, świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8 do 17 z czasem skutecznej naprawy do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Zużycie dysku typu flash również jest postrzegane jako awaria przez Zamawiającego. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, że w przypadku niewywiązania się oferenta lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 20 | Gwarancja – czas trwania | Minimum 5 lat ( KRYTERIUM 3 ) |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (możliwe do wpisania wartości 5,6 lub 7 lat) |
| 21 | Pochodzenie | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 22 | Sterowniki | Nośnik z kompletem sterowników dla serwera. Dodatkowo sterowniki dla danego urządzenia muszą być dostępne na stronie producenta. Prawo do pobierania aktualnego oprogramowania typu firmware/sterowniki przez okres obowiązywania gwarancji dla serwera. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 23 | Certyfikaty | Wymagane od producenta: ISO 9001 lub dokument równoważny, ISO14001 lub dokument równoważny |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 24 | Infolinia | Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera w języku polskim (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; |  |

4. Serwer typu D

| L.p. | Nazwa wymagania / parametru | Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) | Dodatkowe wymagania Zamawiającego | Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń potwierdzających spełnianie wartości oferowanej przez Wykonawcę opisanej w kol. nr 4 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Obudowa | Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19”, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Wysokość 1U. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86. Procesor, osiągający wynik SPECint2017 Rates Base powyżej 21 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie http://spec.org. Uwaga: Ze względów licencyjnych Zamawiający wymaga dostarczenia procesora lub procesorów które łącznie posiadają nie więcej niż 16 rdzeni. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 3 | Liczba procesorów zainstalowanych | min. 1 procesor |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 4 | Płyta główna | Wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym. Wszystkie gniazda procesorowe w serwerze muszą być obsadzone procesorami. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 5 | Pamięć RAM | 16GB – 2 kości 8GB ECC DDR4 2400 MHz, Możliwość rozbudowy do 4 kości pamięci. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 6 | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 64 GB |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 7 | Nośniki pod System Operacyjny | Dysk SSD pod system operacyjny MS Windows o pojemności min 128GB lub karta SD. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 8 | Dyski twarde | Minimum 4 dyski o łącznej pojemności użytkowej przy wykorzystaniu RAID-5 powyżej 5,2TB. Możliwość rozbudowy do 8 dysków. Dyski 10k RPM 12G SAS typu Hot-Plug Kontroler RAID umożliwiający konfigurację RAID-5 z pamięcią cache min 1GB i zabezpieczeniem tej pamięci przed utratą zasilania, zalecanym przez producenta serwera. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 9 | Gniazda rozszerzeń | Minimum 3 złącz PCIe Gen 3, w tym: • 2 złącza PCIe x8, • 1 złącz PCIe x4 Wszystkie złącza muszą być aktywne Możliwość podłączenia i współpracy z kartą rozszerzeń: Alnet DS-1H03-A. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 10 | Interfejsy sieciowe | - minimum 4 porty 10/100/1000 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 11 | Procedura przewidywania awarii | monitorowanie min.: temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 12 | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in. na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów, jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 13 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1280x1024, złącze VGA |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 14 | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze, każdy min 450W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera, o wysokiej sprawności (minimum 94%, klasa Platinum) Kable zasilające, umożliwiające podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack zamawiającego o długości co najmniej 2m |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 15 | Wentylatory | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na wychłodzenie serwera w pełni obsadzonego procesorami, pamięcią i dyskami. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 16 | Porty dodatkowe | - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - 2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy - 4x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera (Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera); |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 17 | Systemy operacyjne | •Windows Server 2016, Windows Serwer 2012 R2 •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności Microsoft: https://www.windowsservercatalog.com |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 18 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 1.2 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 19 | Gwarancja – warunki | Producenta z częściami i robocizną, w miejscu instalacji przez cały czas obowiązywania gwarancji, świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8 do 17 z czasem skutecznej naprawy do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Zużycie dysku typu flash również jest postrzegane jako awaria przez Zamawiającego. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, że w przypadku niewywiązania się oferenta lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 20 | Gwarancja – czas trwania | Minimum 5 lat ( KRYTERIUM 3 ) |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (możliwe do wpisania wartości 5,6 lub 7 lat) |
| 21 | Pochodzenie | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 22 | Sterowniki | Nośnik z kompletem sterowników dla serwera.: na pamięci flash o pojemności minimum 16GB lub na DVD wraz z czytnikiem. Dodatkowo sterowniki dla danego urządzenia muszą być dostępne na stronie producenta. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 23 | Certyfikaty | Wymagane od producenta: ISO 9001 lub dokument równoważny, ISO14001 lub dokument równoważny |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 24 | Infolinia | Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera w języku polskim (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; |  |

5. Serwer typu E

| L.p. | Nazwa wymagania / parametru | Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) | Dodatkowe wymagania Zamawiającego | Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń potwierdzających spełnianie wartości oferowanej przez Wykonawcę opisanej w kol. nr 4 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Obudowa | Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19”, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Procesor 8-rdzeniowy najnowszej generacji oferowanej przez producenta, osiągający w dwuprocesorowej konfiguracji wynik SPECint2017 Rates Result powyżej 77 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie http://spec.org. Uwaga: Ze względów licencyjnych Zamawiający wymaga dostarczenia procesora który posiada dokładnie 8 rdzeni. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 3 | Liczba procesorów zainstalowanych | min. 2 identyczne procesory. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 4 | Płyta główna | Umożliwiająca instalację minimum 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym. Wszystkie gniazda procesorowe w serwerze muszą być obsadzone procesorami. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 5 | Pamięć RAM | 64GB – 2 kości 32GB ECC DDR4 2666 MHz, Możliwość rozbudowy do 24 kości pamięci. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 6 | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 1.5 TB |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 7 | Nośniki pod System Operacyjny | Dysk SSD pod system operacyjny MS Windows o pojemności min 128GB lub karta SD. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 8 | Dyski twarde | Minimum 10 dysków o łącznej pojemności użytkowej przy wykorzystaniu RAID-5 powyżej 120TB. (np. 12 dysków o pojemności 12TB, lub 16 dysków o pojemności 10TB) Dyski 12G SAS/NLSAS typu Hot-Plug Kontroler RAID umożliwiający konfigurację RAID-5 z pamięcią cache min 1GB i zabezpieczeniem tej pamięci przed utratą zasilania, zalecanym przez producenta serwera. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 9 | Gniazda rozszerzeń | Minimum 8 złącz PCIe Gen 3, w tym: • 3 złącza PCIe x16, • 5 złącz PCIe x8 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 10 | Interfejsy sieciowe | - minimum 4 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej nie zajmujące gniazd PCI. - minimum 4 porty 10/100/1000 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 11 | Procedura przewidywania awarii | monitorowanie min.: temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 12 | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in. na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów, jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 13 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1280x1024, złącze VGA |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 14 | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze, każdy 800W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera, o wysokiej sprawności (minimum 94%, klasa Platinum) Kable zasilające, umożliwiające podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack zamawiającego o długości co najmniej 2m |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 15 | Wentylatory | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na wychłodzenie serwera w pełni obsadzonego procesorami, pamięcią i dyskami. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 16 | Porty dodatkowe | - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - 2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy - 2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera - 1x USB 3.0 wewnątrz serwera - 1x RS232 (Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera); |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 17 | Systemy operacyjne | Windows Server 2016 Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności Microsoft: https://www.windowsservercatalog.com Licencja na oprogramowanie MS Windows Server 2016 w wersji Standard dla wszystkich rdzeni. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 18 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 1.2 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |
| 19 | Gwarancja – warunki | Producenta z częściami i robocizną, w miejscu instalacji przez cały czas obowiązywania gwarancji, świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8 do 17 z czasem skutecznej naprawy do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Zużycie dysku typu flash również jest postrzegane jako awaria przez Zamawiającego. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, że w przypadku niewywiązania się oferenta lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 20 | Gwarancja – czas trwania | Minimum 5 lat ( KRYTERIUM 3 ) |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (możliwe do wpisania wartości 5,6 lub 7 lat) |
| 21 | Pochodzenie | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 22 | Sterowniki | Nośnik z kompletem sterowników dla serwera. Dodatkowo sterowniki dla danego urządzenia muszą być dostępne na stronie producenta. Prawo do pobierania aktualnego oprogramowania typu firmware/sterowniki przez okres obowiązywania gwarancji dla serwera. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 23 | Certyfikaty | Wymagane od producenta: ISO 9001 lub dokument równoważny, ISO14001 lub dokument równoważny |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 24 | Infolinia | Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera w języku polskim (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; |  |

OŚWIADCZENIA:

- Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy.

- Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy.

- Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych w SIWZ wraz z załącznikami,
w szczególności we wzorze Umowy.

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Do wyliczenia ceny oferty brutto, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

- Zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wzorem Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nich zawarte
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc włącznie od dnia otwarcia ofert.

- Wadium wnieśliśmy w formie: ……………………………...………………………………………………………………………...…...

- Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy, na następujący rachunek:

…...………………..............................................................................................…...…………………………………………………

- Obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO:

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XIX.2.2 SIWZ oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu  .

KRYTERIUM 1 : CENA

- CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami opisanymi w SIWZ i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego w wypełnionej poniżej tabeli.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą CENĘ OFERTOWĄ:

Tabela nr 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = [ 3 x 4 ] | 7 = [ 3 x 5 ] |
|  | Serwer typu A, spełniający wymagania określone w pkt 1 Tabeli nr 1 producent ……………….* model …………..….*, ( * wypełnia Wykonawca) | 12 szt. |  |  |  |  |
|  | Serwer typu B, spełniający wymagania określone w pkt 2 Tabeli nr 1 producent ……………….* model …………..….*, ( * wypełnia Wykonawca) | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Serwer typu C, spełniający wymagania określone w pkt 3 Tabeli nr 1 producent ……………….* model …………..….*, ( * wypełnia Wykonawca) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Serwer typu D, spełniający wymagania określone w pkt 4 Tabeli nr 1 producent ……………….* model …………..….*, ( * wypełnia Wykonawca) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Serwer typu E, spełniający wymagania określone w pkt 5 Tabeli nr 1 producent ……………….* model …………..….*, ( * wypełnia Wykonawca) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | CENA OFERTOWA Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (suma wartości w kolumnie 6 i 7, wiersze 1 – 5): | ….………… netto | …………... brutto |

KRYTERIUM 2 : Dodatkowa Pamięć RAM w serwerach typu A i B :

□	Nie oferujemy

□	Oferujemy dodatkowe 128 GB DDR4 2666 MHz

□	Oferujemy dodatkowe 256 GB DDR4 2666 MHz

( WYKONAWCA  ZAZNACZA  WYBRANY  PRZEZ  SIEBIE  KWADRAT )

KRYTERIUM 3 : Dodatkowa gwarancja ponad wymagane minimum 5 lat :

□	Nie oferujemy

□	Oferujemy dodatkowy 1 rok

□	Oferujemy dodatkowe 2 lata

( WYKONAWCA  ZAZNACZA  WYBRANY  PRZEZ  SIEBIE  KWADRAT )

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

            - Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            - Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy, w tym do wniesienia, najpóźniej
w dniu zawarcia Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

STATUS PRZEDSIĘBIORCY:

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorcą, tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro ?

□ tak		□ nie

SPIS TREŚCI:

DO OFERTY załączamy następujące oświadczenia i dokumenty (w tym wskazane przez Wykonawcę na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)):

  - .........................................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................................

……………….

data ..........................................															......................................................................	    	   				          podpis i pieczęć (osoba/y uprawniona/e)

# Footnotes

Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.

Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.

Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.

Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.

Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).

Brak zaznaczenia opcji jest równoznaczne z deklaracją opcji, za którą nie są przyznawane dodatkowe punkty w kryteriach ocen.

Brak zaznaczenia opcji jest równoznaczne z deklaracją opcji, za którą nie są przyznawane dodatkowe punkty w kryteriach ocen.