BGO-BGZ.261.9.2022										Załącznik nr 1f do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY dla CZĘŚCI VI

ZAMAWIAJĄCY:

Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn. „Dostawa serwerów i oprogramowania serwerowego (licencji)”.

DANE WYKONAWCY:

- Wykonawca / Wykonawcy:……..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………

NIP ..................................................................., REGON ...................................................................

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………………...……………………

….………………………..…………………………………………………………………………………………………….…………………

- Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………..………………………………………..

tel.: ……………………………………………

- Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail: …….………………………………………

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

      - Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa Oprogramowania w Części VI zamówienia, tj. dostawa 14 szt. Serwerów typu A oraz zapewnienie gwarancji producenta na dostarczone serwery,

- Opcja nr 6 – dostawa 4 szt. Serwerów typu A o parametrach identycznych jak serwery dostarczone w ramach Części VI zamówienia podstawowego lub 3 szt. Serwerów typu B o parametrach określonych w ofercie Wykonawcy.

      - Oferujemy następujące serwery:

Serwer typ A:

Producent …………………………………

Model…………………………………….…

Serwer typ B:

Producent …………………………………

Model…………………………………….…

      - Parametry techniczne oferowanych serwerów:

| Serwer Typ A |
| --- |
| L.p. | Nazwa wymagania / parametru | Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) 1 | Dodatkowe wymagania Zamawiającego | Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu potwierdzających spełnianie wartości wymaganej przez Zamawiającego opisanej w kol. nr 3 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19”, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Procesor 12-rdzeniowy najnowszej generacji oferowanej przez producenta, osiągający w dwuprocesorowej konfiguracji wynik SPEC CPU 2017 Integer Rate results powyżej 208 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://spec.org |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 3 | Liczba procesorów zainstalowanych | Min. 2 identyczne procesory. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 4 | Płyta główna | Umożliwiająca instalację minimum 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym. Wszystkie gniazda procesorowe w serwerze muszą być obsadzone procesorami. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 5 | Pamięć RAM | 768GB – 12 kości 64GB ECC DDR4 3200 MHz, Możliwość rozbudowy do 32 kości pamięci. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 6 | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do max. 12TB |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 7 | Nośniki pod System Operacyjny | 2 dyski SSD lub SSD M.2 do uruchomienia hipernadzorcy VMware o pojemności co najmniej 240GB każdy. Urządzenia muszą być skonfigurowane w RAID 1 za pomocą sprzętowego kontrolera RAID z możliwością wymiany jednego z nich w przypadku awarii bez wyłączania systemu. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 8 | Kontroler dysków | zainstalowany kontroler macierzowy (z odpowiednimi licencjami bezterminowymi) umożliwiający konfigurację macierzy RAID z poziomami 0/1/10/5/6/50/60, obsługujący minimum 10 dysków wewnętrznych, posiadający co najmniej 4 GB pamięci flash, o przepustowości minimum 12GB/s, wspierający obsługę aktualnego systemu wirtualizacji dla systemu CZM (Vmware) w wersjach od 6.7 i wyższych |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 9 | Dyski twarde | Możliwość rozbudowy o dodatkowe min 10 dysków twardych typu hot plug 3,5 lub o dodatkowe 24 22 dyski twarde typu hot plug 2,5 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 10 | Gniazda rozszerzeń | Minimum 7 złącz PCIe Gen4, w tym: min 3 złącza PCIe x8 i 2 złącza PCIe x16, możliwość rozbudowy do 8 złącz |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 11 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej nie zajmujących gniazd PCI. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 12 | Interfejsy sieciowe | 2 karty sieciowe 4 x 10 GbE SFP+ wraz z wkładkami MultiMode (obsługa vLAN przy wirtualizacji) |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 13 | Wkładki | 8 wkładek do kart sieciowych 4x10 GbE SFP+ MultiMode (obsługa vLAN przy wirtualizacji) |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 14 | Interfejsy sieciowe (storage) | Min. 2 karty jednoportowe/dwuportowe FC min 16 Gb SFP+ posiadającymi funkcję autonegocjacji prędkości min. 16/8 Gb/s i zgodne z obecną infrastrukturą FC Zamawiającego, tj.: przełącznikami HP 6000B, a także macierzami dysków: NetApp FAS8200 oraz Dell-MD3820f |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 15 | Procedura przewidywania awarii | monitorowanie min.: temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 16 | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in. na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów, jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 17 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1280x1024, złącze VGA |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 18 | Zasilacze | 2 redundantne zasilacze, każdy minimum 800W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera, o wysokiej sprawności (minimum 94 %, klasa Platinum) Kable zasilające, umożliwiające podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack zamawiającego o długości co najmniej 2m |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 19 | Wentylatory | zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na wychłodzenie serwera w pełni obsadzonego procesorami, pamięcią i dyskami przy temperaturze otoczenia do 40oC, przy założeniu pracy w tych warunkach przez nie więcej niż 10% czasu w ciągu roku kalendarzowego zainstalowane dedykowane radiatory odbierające ciepło bezpośrednio z procesorów zainstalowane osłony na niewykorzystane sloty dla pamięci RAM |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 20 | Porty dodatkowe | • zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; • łącznie min 4 porty USB: min 1xUSB 2.0 lub 3.0 dostępne na froncie obudowy, min 2xUSB 2.0 lub 2xUSB 3.0 dostępne z tyłu serwera, 1xUSB 3.0 dostępne wewnątrz serwera (Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera); |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 21 | Systemy operacyjne oraz oprogramowanie wirtualizacyjne | •Windows Server 2022, VMWare 7.0 •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności Microsoft: https://www.windowsservercatalog.com •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 22 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 2.0 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 23 | Gwarancja – warunki | Producenta z częściami i robocizną, w miejscu instalacji przez cały czas obowiązywania gwarancji, świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8 do 17 z czasem skutecznej naprawy do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Zużycie dysku typu flash również jest postrzegane jako awaria przez Zamawiającego. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, że w przypadku niewywiązania się oferenta lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 24 | Gwarancja – czas trwania | Minimum 5 lat |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 25 | Pochodzenie | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 26 | Sterowniki | Nośnik z kompletem sterowników dla serwera. Dodatkowo sterowniki dla danego urządzenia muszą być dostępne na stronie producenta. Prawo do pobierania aktualnego oprogramowania typu firmware/sterowniki przez okres obowiązywania gwarancji dla serwera. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 27 | Certyfikaty | Wymagane od producenta: ISO 9001 lub dokument równoważny, ISO14001 lub dokument równoważny |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 28 | Zgodność z obecną infrastrukturą | Musi poprawnie współpracować z posiadaną infrastrukturą SAN Zamawiającego: - przełączniki Brocade FC HP6000B - macierzą dyskową NetApp FAS8200, Dell-MD3820f |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 29 | Infolinia | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 1 Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę. |  |

| Serwer Typ B |
| --- |
| L.p. | Nazwa wymagania / parametru | Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) 1 | Dodatkowe wymagania Zamawiającego | Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu potwierdzających spełnianie wartości wymaganej przez Zamawiającego opisanej w kol. nr 3 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19”, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Procesor 18-rdzeniowy najnowszej generacji oferowanej przez producenta, taktowany minimum 3,0 GHz, zgodny z architekturą x86, osiągający w dwuprocesorowej konfiguracji wynik SPEC CPU 2017 Integer Rate results powyżej 314 313 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://spec.org |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 3 | Liczba procesorów zainstalowanych | min. 2 identyczne procesory. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 4 | Płyta główna | Umożliwiająca instalację minimum 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym. Wszystkie gniazda procesorowe w serwerze muszą być obsadzone procesorami. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 5 | Pamięć RAM | 512GB – 8 kości 64GB ECC DDR4 3200 MHz, Możliwość rozbudowy do 32 kości pamięci. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 6 | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do max. 12TB |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 7 | Nośniki pod System Operacyjny | 2 dyski SSD lub SSD M.2 do uruchomienia hipernadzorcy VMware o pojemności co najmniej 240GB każdy. Urządzenia muszą być skonfigurowane w RAID 1 za pomocą sprzętowego kontrolera RAID z możliwością wymiany jednego z nich w przypadku awarii bez wyłączania systemu. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 8 | Kontroler dysków | zainstalowany kontroler macierzowy (z odpowiednimi licencjami bezterminowymi) umożliwiający konfigurację macierzy RAID z poziomami 0/1/10/5/6/50/60, obsługujący minimum 10 dysków wewnętrznych, posiadający co najmniej 4 GB pamięci flash, o przepustowości minimum 12GB/s, wspierający obsługę aktualnego systemu wirtualizacji dla systemu CZM (Vmware) w wersjach od 6.7 i wyższych |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 9 | Dyski twarde | 10 szt. zainstalowanych dysków twardych SAS SSD 2,5 lub 3,5 o pojemności minimum 800GB i charakterystyce 12G SAS SSD (żywotność dysku – Endurance - na poziomie minimum 3 pełnych zapisów dysku dziennie - 3X drive writes per day) |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 10 | Gniazda rozszerzeń | Minimum 7 złącz PCIe Gen4, w tym: min 3 złącza PCIe x8 i 2 złącza PCIe x16, możliwość rozbudowy do 8 złącz |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 11 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej nie zajmujących gniazd PCI. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 12 | Interfejsy sieciowe | 1 karta sieciowa 4 x 10 GbE SFP+ wraz z wkładkami MultiMode (obsługa vLAN przy wirtualizacji) |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 13 | Wkładki | 4 wkładkii do kart sieciowych 4x10 GbE SFP+ MultiMode (obsługa vLAN przy wirtualizacji) |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 14 | Interfejsy sieciowe (storage) | Min. 2 karty jednoportowe/dwuportowe FC min 16 Gb SFP+ posiadającymi funkcję autonegocjacji prędkości min. 16/8 Gb/s i zgodne z obecną infrastrukturą FC Zamawiającego, tj.: przełącznikami HP 6000B, a także macierzami dysków: NetApp FAS8200 oraz Dell-MD3820f |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 15 | Procedura przewidywania awarii | monitorowanie min.: temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 16 | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in. na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów, jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 17 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1280x1024, złącze VGA |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 18 | Zasilacze | 2 redundantne zasilacze, każdy minimum 800W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera, o wysokiej sprawności (minimum 94%, klasa Platinum) Kable zasilające, umożliwiające podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack zamawiającego o długości co najmniej 2m |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 19 | Wentylatory | zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na wychłodzenie serwera w pełni obsadzonego procesorami, pamięcią i dyskami przy temperaturze otoczenia do 40oC, przy założeniu pracy w tych warunkach przez nie więcej niż 10% czasu w ciągu roku kalendarzowego zainstalowane dedykowane radiatory odbierające ciepło bezpośrednio z procesorów zainstalowane osłony na niewykorzystane sloty dla pamięci RAM |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 20 | Porty dodatkowe | • zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; • łącznie min 4 porty USB: min 1xUSB 2.0 lub 3.0 dostępne na froncie obudowy, 2xUSB 2.0 lub 3.0 dostępne z tyłu serwera, 1xUSB 3.0 dostępne wewnątrz serwera (Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera); |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 21 | Systemy operacyjne oraz oprogramowanie wirtualizacyjne | •Windows Server 2022, VMWare 7.0 •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności Microsoft: https://www.windowsservercatalog.com •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 22 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 2.0 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  |  |
| 23 | Gwarancja – warunki | Producenta z częściami i robocizną, w miejscu instalacji przez cały czas obowiązywania gwarancji, świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8 do 17 z czasem skutecznej naprawy do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Zużycie dysku typu flash również jest postrzegane jako awaria przez Zamawiającego. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, że w przypadku niewywiązania się oferenta lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 24 | Gwarancja – czas trwania | Minimum 5 lat |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 25 | Pochodzenie | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 26 | Sterowniki | Nośnik z kompletem sterowników dla serwera. Dodatkowo sterowniki dla danego urządzenia muszą być dostępne na stronie producenta. Prawo do pobierania aktualnego oprogramowania typu firmware/sterowniki przez okres obowiązywania gwarancji dla serwera. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 27 | Certyfikaty | Wymagane od producenta: ISO 9001 lub dokument równoważny, ISO14001 lub dokument równoważny |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 28 | Zgodność z obecną infrastrukturą | Musi poprawnie współpracować z posiadaną infrastrukturą SAN Zamawiającego: - przełączniki Brocade FC HP6000B - macierzą dyskową NetApp FAS8200, Dell-MD3820f |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 29 | Infolinia | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |  |
| 1 Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę. |  |

KRYTERIUM: CENA OFERTOWA – maksymalnie 100 pkt.

- CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane 
z realizacją Przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami opisanymi w SWZ, i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego w wypełnionej poniżej Tabeli.

- OFERUJEMY wykonanie Przedmiotu zamówienia za następującą CENĘ OFERTOWĄ:

| Pozycja | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN (kol. 4 + VAT) | Wartość netto w PLN (kol. 3 x kol. 4) | Wartość brutto w PLN (kol. 6 + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |
| 1 | Dostawa serwerów typ A | 14 szt. |  |  | …..………… zł netto łączna wartość wynagrodzenia | …..………… zł brutto łączna wartość wynagrodzenia |
| OPCJA |
| 2 | Dostawa serwerów typ A | 4 szt. |  |  | …..………… zł netto łączna wartość wynagrodzenia | …..………… zł brutto łączna wartość wynagrodzenia |
| 3 | Dostawa serwerów typ B | 3 szt. |  |  | …..………… zł netto łączna wartość wynagrodzenia | …..………… zł brutto łączna wartość wynagrodzenia |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie zamówienia podstawowego i opcji (suma wartości z pozycji 1-3): | ……………… zł netto | ……………. zł brutto |

- DOTYCZY  PRZYKŁADOWO  CZYNNOŚCI,  O  KTÓRYCH  MOWA  W  ART. 17  NW.  USTAWY

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 658), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 3 (dotyczy zarówno zamówienia podstawowego jak również zamówienia opcjonalnego), Wykonawca ma obowiązek wskazania informacji, o których mowa w pkt XXII. 11 SWZ (wypełnia Wykonawca):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA:

            - Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy wraz 
z załącznikami stanowiącym Załącznik nr 2c do SWZ.

            - Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy wraz z załącznikami stanowiącym Załącznik nr 2c do SWZ.

            - Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych w wzorze Umowy wraz z załącznikami stanowiącym Załącznik nr 2c do SWZ.

            - W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

            - Do wyliczenia ceny oferty brutto zastosowaliśmy, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów 
i usług (VAT).

            - Zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami, w tym wzorem Umowy wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nich zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 
i zasadami postępowania.

            - ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców ** ( ** niepotrzebne skreślić), którzy będą wykonywać następujące zakresy zamówienia:

  - Zakres I ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...……………………………..….

  - Zakres II ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...……………………..….

Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania oferty.

            - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w pkt. XVI. 1. SWZ.

            - Wadium wnieśliśmy w formie: ……………………………...………………………………………………………………………...…...

            - Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy, na następujący rachunek:

…...………………..............................................................................................…...…………………………………………………

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę informacji dotyczących numeru rachunku, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przekazać na następujący adres poczty elektronicznej gwaranta / poręczyciela, tj.:

e-mail: …….……………………………………… (należy podać adres mailowy gwaranta / poręczyciela, a nie Wykonawcy)

- Obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO:

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XXVIII. 3 SWZ oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu  .

- Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).

- Informacja dotycząca polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w pkt VIII SWZ dot. Części VI zamówienia, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: …………………..………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: …………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczenie dotyczące podwykonawcy na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia.

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. 
W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

- Oświadczenie dotyczące dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

STATUS PRZEDSIĘBIORCY:

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

| Rodzaj Wykonawcy (wybrać właściwe) | mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo jednoosobowa działalność gospodarcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej inny rodzaj (określić jaki) ...................................................... |
| --- | --- |

INNE:

DO OFERTY załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - .........................................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................................

Wskazujemy jako dostępne i aktualne następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

      - ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

      - .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

ofertę należy podpisać/opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Footnotes

Dane Wykonawcy z pkt I należy powtórzyć odpowiednią ilość razy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).