## cz. I_Białystok
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Białystok | 15-267 | ul. Akademicka 4
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 | Jednostka zewnętrzna | FUJITSU | AJY126LALH | R000121 | VRF 1 | R-410A | 11.8 | 2009-01-01 | klimatyzatory
| Jednostka wewnętrzna | FUJITSU | ASYA07 LACH | b/d | 18 szt . jednostek wewnętrznych do układu VRF 1
2 | Jednostka zewnętrzna | FUJITSU | AJY144LALH | R000096 | VRF 2 | R-410A | 11.8 | 2009-01-01 | klimatyzatory
|  | FUJITSU | AUXB12 LALH | b/d | 2 szt . jednostek wewnętrznych do układu VRF 2
|  | FUJITSU | AUXB18 LALH | b/d | 4 szt . jednostek wewnętrznych do układu VRF 2
|  | FUJITSU | ASYA07 LACH | b/d | 2 szt . jednostek wewnętrznych do układu VRF 2
|  | FUJITSU | ASYA09 LACH | b/d | 7 szt . jednostek wewnętrznych do układu VRF 2
Urządzenia poza systemem CRO
1 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | SRK50ZM-S | brak danych |  | R-410A | 2.7 | b/d | split
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | SRK50ZM-S | brak danych | Serwerownia
2 | Jednostka zewnętrzna | DAIKIN | RZGA50A | J012659 |  | R-32 | 1.55 | 2022-07-01 | split
| Jednostka wewnętrzna | DAIKIN | FTXM50R2V1B | J062028 | Piwnica

## cz. II_Bydgoszcz
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Bydgoszcz | 85-950 | ul. Wały Jagiellońskie 12
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
Urządzenia poza systemem CRO
1 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | MUCF-A24WV | brak danych |  | R-410A | 1.9 | b/d | b/d
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MCF-A24WV |  | Sala konferencyjna
2 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | MUCF-A24WV | brak danych |  | R-410A | 1.9 | b/d | b/d
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MCF-A24WV |  | Sala konferencyjna
3 | Jednostka zewnętrzna | FUJITSU | AOYG12LMCA | brak danych |  | R-410A | 0.9 | b/d | split
| Jednostka wewnętrzna | FUJITSU | ASYG12LMCA | brak danych | Serwerownia
4 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | MU-A12YV | brak danych |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MCF-A12WV | brak danych | Piwnica
5 | Jednostka zewnętrzna | LG | MU4R25 | 401TANSKC335 |  | R-410A | 0.8 | b/d | multi-split
| Jednostka wewnętrzna | LG | DC12RK | 407TKYV33874 | Pokój nr 101
| Jednostka wewnętrzna | LG | DC12RK | 407TKVZ33895 | Pokój nr 102
6 | Jednostka zewnętrzna | LG | MU2R15 | 405TABNLS349 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
| Jednostka wewnętrzna | LG | UQ12F | 408KCDYB7L24 | Pokój nr 103
7 | Jednostka zewnętrzna | LG | MU2R15 | 403TALBEM408 |  | R-410A | 0.8 | b/d | multi-split
| Jednostka wewnętrzna | LG | DC09RK | 406TKTF25713 | Pokój nr 106
| Jednostka wewnętrzna | LG | DC09RK | 406TKMH25691 | Pokój nr 107
8 | Jednostka zewnętrzna | LG | MU2R15 | 403TALBEM408 |  | R-410A | 0.8 | b/d | multi-split
| Jednostka wewnętrzna | LG | DC09RK | 406TKTF25713 | Pokój nr 104
| Jednostka wewnętrzna | LG | DC09RK | 406TKMH25691 | Pokój nr 105
Centrala wentylacyjna o wydajności – 6420 m3/h
Spręż całkowity – 690 Pa, moc silnika – 4,2 kW
Nagrzewnica wodna o parametrach 80/600C, przepływ 1,87 m3/h

## 03_Gdańsk (hidden)
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Gdańsk | 80-853 | ul. Wały Jagiellońskie 36
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 |  | DAIKIN | MA90CJ7W1 | 3603339 |  | R-22 | 3.7 | 1996-01-01 | klimatyzator
2 |  | LENOX | HS40 | 00000000 |  | R-407C | 5.5 | 2009-01-01 | agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej
3 |  | FUJITSU | AOG54UJBMR | T003505 |  | R-410A | 3 | 2008-01-01 | agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej
4 |  | FUJITSU | AJYA54LCLR | R001550 |  | R-410A | 3 | 2008-01-01 | klimatyzator
5 |  | FUJITSU | AJYA54LCLR | R005851 |  | R-410A | 4 | 2011-01-01 | klimatyzator
6 |  | FUJITSU | AJYA54LCLR | R005850 |  | R-410A | 4 | 2011-01-01 | klimatyzator
Urządzenia poza systemem CRO
Cenntrala wentylacyjna
|  | SWEGON | GOLD 3
|  | SWEGON | GOLD 1

## 04_Katowice (hidden)
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Katowice | 40-039 | ul. Powstańców 29 i 29a
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 | Jednostka zewnętrzna | FUJITSU | AJYA72LALH | R301163 | VRF | R-410A | 15.8 | 2012-01-01 | klimatyzatory
| Jednostka wewnętrzna | FUJITSU | AUXBLALH | brak danych | 17 szt . jednostek wewnętrznych do układu VRF
| Jednostka wewnętrzna | FUJITSU | ASYALACH | brak danych | 3 szt . jednostek wewnętrznych do układu VRF
2 | Jednostka zewnętrzna | FUJITSU | AJYA72LALH | R301180 | VRF | R-410A | 13.6 | 2012-01-01 | klimatyzatory
3 |  | CLIVET | WRA 422 | AA12406N0113 | instalacja C2 | R-407C | 12.5 | 2006-01-01 | agregat wody lodowej
4 |  | CLIVET | WRA 422 | AA12406N0112 | instalacja C1 | R-407C | 11.5 | 2006-01-01 | agregat wody lodowej
Urządzenia poza systemem CRO
1 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | MXZ-8A14VA | brak danych | MULTI | R-410A | b/d | b/d | multi
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | SLZ-KA VA | brak danych | 7 szt . jednostek wewnętrznych do układu MULTI
2 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | SRC50ZMX-S | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d | split
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | FDTC50VF | brak danych
3 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | PUZ-ZM71VHA | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d | kaseta
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | PCA-M71KA | brak danych | serwerownia
4 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | PUZ-ZM71VHA | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d | kaseta
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | PCA-M71KA | brak danych | serwerownia
Centrala wentylacyjna o wydajności – 6550 m3/h
|  | SWEGON | GOLD 30C1211
| Filtry: | 592x592 | EU7 - 4 szt.
|  | 287x592 | EU7 - 2 szt.
Nawilżacz CP2 7 model F40 (1023647)

## cz. III_Opole
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Opole | 45-075 | ul. Krakowska 28 i 28A
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO (nie mamy dostepu do bazy danych)
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 | Jednostka zewnętrzna | SINCLAIR | MC-E24AI | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d
2 | Jednostka zewnętrzna | SINCLAIR | MC-E34AI | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d
3 | Jednostka zewnętrzna | SINCLAIR | ASH-09BIV | brak danych |  | R-32 | b/d | b/d
4 | Jednostka zewnętrzna | SINCLAIR | ASGE-18BI | brak danych |  | R-32 | b/d | b/d
5 | Jednostka zewnętrzna | SINCLAIR | MV-E28BI | brak danych |  | R-32 | b/d | b/d
| Jednostka wewnętrzna | SINCLAIR | ASC-18BI/ASGE-18BI | brak danych |  | R-32 |  |  | 1 szt. IV piętro
| Jednostka wewnętrzna | SINCLAIR | ASH-09AB | brak danych |  | R-410A |  |  | 2 szt. IV piętro
| Jednostka wewnętrzna | SINCLAIR | MC-H12AIC PT | brak danych |  | R-410A |  |  | 5 szt. III piętro
| Jednostka wewnętrzna | SINCLAIR | ASC-12BI/ASGE-12BI | brak danych |  | R-32 |  |  | 3 szt. III piętro
| Jednostka wewnętrzna | SINCLAIR | ASH-09BIV | brak danych |  | R-32 |  |  | 2 szt. III piętro
| Jednostka wewnętrzna | SINCLAIR | MC-H12AIC PT | brak danych |  | R-410A |  |  | 4 szt. II piętro
| Jednostka wewnętrzna | SINCLAIR | ASC-12BI/ASGE-12BI | brak danych |  | R-32 |  |  | 3 szt. II piętro
| Jednostka wewnętrzna | SINCLAIR | ASC-12BI/ASGE-12BI | brak danych |  | R-32 |  |  | 3 szt. I piętro
Urządzenia poza systemem CRO
1 |  | GREE | GWH 09KF-K3DNA5j/0 | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d | split
2 |  | GREE | GWH 18KG-K3DNA5J/0 | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d | split II piętro

## cz. IV_Poznań
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Poznań | 61-662 | ul. Dożynkowa 9H
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 | Jednostka zewnętrzna | GREE | GWHD(36)NK3BO | 8508750002635 |  | R-410A | 5 | 2016-08-02 | klimatyzator
| Jednostka wewnętrzna | GREE | b/d | b/d |  |  |  |  | 3 szt.
2 | Jednostka zewnętrzna | AERMEC | AN0807 | 0709005246380002 | obsługa instalacji wentylacyjnej | R-407C | 3.3 | 2007-01-01 | Urządzenia obsługujące instalację wentylacyjną.
3 | Jednostka zewnętrzna | AERMEC | AN0807 | 0709005246380001 | obsługa instalacji wentylacyjnej | R-407C | 4 | 2007-01-01 | Urządzenia obsługujące instalację wentylacyjną.
Urządzenia poza systemem CRO
4 |  | GREE | GWH18RC | b/d |  | R-410A | 1.35 | 2015-10-01 | II piętro klimatyzator
5 | Jednostka zewnętrzna | LG | VU 12 W | b/d |  | R-410A | 1 | b/d
| Jednostka wewnętrzna | LG | GWHD(36)NK3BO, | b/d |  | R-410A |  |  | II piętro klimatyzator
6 | Jednostka zewnętrzna | LG | FM 19 AH | b/d |  | R-410A | 1.65 | b/d
| Jednostka wewnętrzna | LG | ASY18UBBJ | b/d |  |  |  |  | II piętro klimatyzator 2szt.
7 | Jednostka zewnętrzna | LG | FM 19 AH | b/d |  | R-410A | 1.65 | b/d
| Jednostka wewnętrzna | LG | ASY18UBBJ | b/d |  |  |  |  | II piętro klimatyzator 2szt.
8 |  | FUIJTSU | ASY18UBBJ | b/d | znaczne zużycie | b/d | b/d | b/d | klimatyzator
9 |  | FUIJTSU | ASY18UBBJ | b/d | znaczne zużycie | b/d | b/d | b/d | klimatyzator
10 |  | DAIKIN | FTKS0VMB | b/d | znaczne zużycie | R-410A | 0.8 | b/d | klimatyzator

## cz. V_Rzeszów
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Rzeszów | 35-016 | ul. Kraszewskiego 8
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO (nie mamy dostepu do bazy danych)
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 | Jednostka zewnętrzna | FUJITSU | AJYA90LALBH | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d
2 | Jednostka zewnętrzna | FUJITSU | AJYA90LALBH | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d
| Jednostka wewnętrzna | FUJITSU | ASYA04GACH | brak danych |  |  |  |  | 10 szt.
| Jednostka wewnętrzna | FUJITSU | ASYA07GACH | brak danych |  |  |  |  | 15 szt.
| Jednostka wewnętrzna | FUJITSU | ASYA09GACH | brak danych |  |  |  |  | 8 szt.
| Jednostka wewnętrzna | FUJITSU | ASYA12GACH | brak danych |  |  |  |  | 2 szt.
3 |  | SWEGON | COOL DX20E32111 | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d | agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej
4 |  | SWEGON | COOL DX20E32111 | brak danych |  | R-410A | b/d | b/d | agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej
Urządzenia poza systemem CRO
1 | Jednostka zewnętrzna | FUJITSU | AOYG30LMTA | brak danych | serwerownia | R-410A | b/d | b/d
| Jednostka wewnętrzna | FUJITSU | ASYG30LMTA | brak danych |  |  |  |  | split
2 | Jednostka zewnętrzna | FUJITSU | AOYG30LMTA | brak danych | serwerownia | R-410A | b/d | b/d
| Jednostka wewnętrzna | FUJITSU | ASYG30LMTA | brak danych |  |  |  |  | split
Zespół wentylacyjny N-1 – obsługujący salę konferencyjną na 2 piętrze
Centrala wentylacyjna, marka: „Swegon”, model: GOLD 14 ERX
Zespół wentylacyjny N2 – obsługujący pomieszczenia biurowe
Centrala wentylacyjna, marka: „Swegon”, model: GOLD 20 ERX

## cz. VI_Wrocław
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Wrocław | 50-044 | ul. Józefa Piłsudskiego 15/17
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
lp. |  | Marka | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
Urządzenia poza systemem CRO
1 |  | b/d |  | b/d | Pokój 305 | R407C | b/d | 30.07.2002 r.
2 | Jednostka zewnętrzna | Aircool 1212 |  | b/d | Pokój 358a | b/d | b/d | 24.10.2002 r.
| Jednostka wewnętrzna | [7 empty] | 2 szt.
3 | Jednostka zewnętrzna | Aircool 1212 |  | b/d | Pokój 10 | b/d | b/d | 24.10.2002 r.
| Jednostka wewnętrzna | [7 empty] | 3 szt.
4 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 300 |  |  | 12.12.2024 r.
5 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 301 |  |  | 12.12.2024 r.
6 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 302 |  |  | 12.12.2024 r.
7 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 303 |  |  | 12.12.2024 r.
8 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 304 |  |  | 12.12.2024 r.
9 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 310 |  |  | 12.12.2024 r.
10 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 311 |  |  | 12.12.2024 r.
11 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 316 |  |  | 12.12.2024 r.
12 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 317 |  |  | 12.12.2024 r.
13 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 318 |  |  | 12.12.2024 r.
14 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 327 |  |  | 12.12.2024 r.
15 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 320 |  |  | 12.12.2024 r.
16 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 322 |  |  | 12.12.2024 r.
17 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 323 |  |  | 12.12.2024 r.
18 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 324 |  |  | 12.12.2024 r.
19 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 325 |  |  | 12.12.2024 r.
20 |  | Vesser | WTA |  | Pokój 326 |  |  | 12.12.2024 r.
21 | jednosta zewnętrzna | vesser | [5 empty] | 12.12.2024 r. | 6 szt.
21 |  | AUX | b/d |  | Serwerownia | R32 | 0.6 | 03.08.2022 r.

## cz. VII_Goławice
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynku
Ośrodka Szkoleniowego NIK
|  |  | Goławice Drugie | gmina Pomiechówek
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
Budynek A
1 | Jednostka zewnętrzna (2 szt.) | DAIKIN | RXYQ10M8W1B , RXYQ12M8W1B | b/d | Sala wykładowa nr 3, 4, 6 + Hall + Bufet | R-410A | 9,6 11,4 | 2005 | klimatyzatory VRF (16 szt.)
2 | Jednostka zewnętrzna (1 szt.) | DAIKIN | RXYQ16P9W1B | b/d | Sala wykładowa nr 5 + Hall | R-410A | 11.5 | 2011 | klimatyzatory VRF (8 szt.)
3 | Jednostka zewnętrzna (1 szt.) | DAIKIN | RXYQ8T7Y1B9 | b/d | Jadalnia | R-410A | 5.9 | 2015 | klimatyzatory VRF (2 szt.)
4 | Jednostka zewnętrzna (1 szt.) | HISENSE | AVW-76HKFH1 | b/d | Centrala wentylacyjna Kuchnia | R410A | 5.6 | 2022 | sekcja chłodnicza centrala wentylacyjna
5 | Jednostki zewnętrzna (2 szt.) | DAIKIN | RP250B7W1, RP250B7W1 | b/d | Centrala wentylacyjna sale wykładowe 3, 4, 6 | R407C | 9,2 9,2 | 2005 | sekcja chłodnicza centrala wentylacyjna NW5
Budynek B
1 | Jednostka zewnętrzna | DAIKIN | ERQ125A7V1B | 5801219 | Centrala wentylacyjna skrzydło B NW1 | R-410A | 4 | 2018-08-01 | sekcja chłodnicza centrala wentylacyjna
2 | Jednostka zewnętrzna (2 szt.) | DAIKIN | RXYQ16T7Y1B, RXYQ8T7Y1B8 | 9820911, 2803448 | Klimatyzacja budynku skrzydło B | R-410A | 30.7 | 2018-05-01 | klimatyzatory VRF (33 szt. FXDQ20A3)
Urządzenia poza systemem CRO
Budynek A
1 | Klimatyzator typu Split | HISENSE | CA35YR03W | b/d | Biblioteka | R32 | 0.58 | 2022
2 | Klimatyzator typu Split | DAIKIN | RXS71FAV1B8 | b/d | Sala komputerowa nr 1 | R-410A | 2.3 | 2016
3 | Klimatyzator typu Split | DAIKIN | RXS71FAV1B8 | b/d | Sala komputerowa nr 2 | R-410A | 2.3 | 2016
4 | Klimatyzator typu Split | HAIER | HSU-10HA03 | b/d | Serwerownia | R-419A | 0.9 | 2001
5 | Klimatyzator typu Split | DAIKIN | RXS71FAV1B8 | b/d | Serwerownia | R-410A | 2.3 | 2014
6 | Klimatyzator typu Split | DAIKIN | RKH35CVMB9 | b/d | Sala Seminaryjna | R-410A | 1 | 2004
7 | Klimatyzator typu Split | DAIKIN | RKH35CVMB9 | b/d | Sala Seminaryjna | R-410A | 1 | 2004
8 | Klimatyzator typu Split | SANYO | SAP-CLR94E | b/d | Magazyn spożywczy | R-410A | 0.9 | 2005
9 | Klimatyzator typu Split | PANASONIC | CU-E12PKEA | b/d | Magazyn spożywczy | R-410A | 1.1 | 2013
10 | Klimatyzator typu Split | SANYO | SAP-CR184EHA | b/d | Magazyn spożywczy | R-410A | 1.6 | 2008
11 | Klimatyzator typu Split | DAIKIN | 2MXS40H2V1B | b/d | Pokój nr 10 i 11 | R-410A | 1.2 | 2012 | klimatyzatory (2 szt.)
12 | Klimatyzator typu Split | HISENSE | AST-12UW4RVETG00A | b/d | Pokój 04 | R32 | 0.76 | 2020
13 | Klimatyzator typu Split | HISENSE | AST-12UW4RVETG00A | b/d | Pokój 05 | R32 | 0.76 | 2020
14 | Klimatyzator typu Split | HISENSE | AST-12UW4RVETG00A | b/d | Pokój 251 | R32 | 0.76 | 2020
15 | Klimatyzator typu Split | HISENSE | AST-12UW4RVETG00A | b/d | Pokój 252 | R32 | 0.76 | 2020
16 | Klimatyzator typu Split | HISENSE | AST-12UW4RVETG00A | b/d | Pokój 253 | R32 | 0.76 | 2020
Urządzenia wentylacyjne
Budynek A
1 | Centrala nawiewno-wywiewna NW1 | VTS Clima | SV3 VL0/2 | b/d | Jadalnia | b/d | b/d | 1999 | Nawiew - filtr F SV3/40
2 | Centrala nawiewno-wywiewna NW2 | VTS Clima | SV3 VL0/2 | b/d | Kuchnia | b/d | b/d | 1999 | Nawiew - filtr F SV2/40
3 | Centrala nawiewno-wywiewna NW3 | VTS Clima | SV2 VP0/2 | b/d | Sala nr 5 | b/d | b/d | 1999 | Nawiew - filtr F SV3/40
4 | Centrala nawiewno-wywiewna NW4 | VTS Clima | SV1 VP0/2 | b/d | Biblioteka, Sale komputerowe | b/d | b/d | 1999 | Nawiew - filtr F SV1/40
5 | Centrala nawiewno-wywiewna NW5 | VTS Clima | CV-A | b/d | Sala nr 3,4 i 6 | b/d | b/d | 2005 | Nawiew – filtr CVA3 FK EU4 Wywiew – filtr CVA3 FK EU4
6 | Wentylator nawiewny i wywiewny | SALDA | VKA 250 LD | b/d | Sala seminaryjna | b/d | b/d | 2004
Budynek B
7 | Centrala wentylacyjna NW1, nawiewno - wywiewna, zewnętrzna, dachowa. | Klimor | MCKS032635L/ MCKS032335L | b/d | Pokoje hotelowe | b/d | b/d | 2018
8 | Wentylator nawiewny | HARMANN | FFHC 250/9.0/1250t | b/d | Pomieszczenia sanitarne | b/d | b/d | 2018

## cz. VIII_Kielce
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Kielce | 25-310 | ul. Kościuszki 6
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
Urządzenia poza systemem CRO
1 | Jednostka zewnętrzna | MIdea | MV6-i450WV2GN1-E |  |  |  |  | 24.12.2025 r. | 2 szt.
2 | Jednostka wewnętrzna | Midea | [5 empty] | 24.12.2025 r. | 41 szt.
3 | Szafa klimatyzacji | Midea | NRF0091-AU |  |  |  | b/d | 24.12.2025 r. | szt 1
| Jednostka zewnętrzna | [6 empty] | 24.12.2025 r. | 1 szt.
4 | Centrala wentylacyjna naw.-wyw. z nagrzewnicą elektryczną, np. VTS, typ VVS021c wraz z automatyką i czujnikiem CO2 oraz systemem uzdatniania powietrza | VTS | [5 empty] | 24.12.2025 r. | 1 szt.

## 06_Kraków (hidden)
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Kraków | 30-038 | ul. Łobzowska 67
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 |  | MITSUBISHI | PU-P100YHA | 9B00213 |  | R-410A | 4.4 | 2009-01-31 | Agregat skraplający centrali wentylacyjnej
2 |  | MITSUBISHI | MUZ-GE50VA | 0001182T |  | R-410A | 2.7 | 2009-01-31 | Agregat skraplający układu klimatyzacji
Urządzenia poza systemem CRO
1 |  | MITSUBISHI | MUZ- GA50VA | brak danych | dyrekcja | R-410A | 1.6 | b/d | split
2 |  | MITSUBISHI | MUZ- GE25VA | brak danych | dyrekcja | R-410A | 0.8 | b/d | split
3 |  | MITSUBISHI | MXZ- 4A71VA | brak danych | sekretariat | R-410A | 2.7 | b/d | split
4 |  | MITSUBISHI | MUZ-GE35VA | brak danych | sala konf. | R-410A | 1.6 | b/d | split
5 |  | FUJITSU | AOYG18KLTA | T005886 | sererownia | R-32 | 0.9 | b/d | split
6 |  | MITSUBISHI | MS-24NV | brak danych | pom. socj. | R-22 | 2.2 | b/d | split
Centrala wentylacyjna („duża”)
Firma „ClimaProdukt”
Typ – GOLEM-G-151-2-P-S-s
Wydajność – nawiew: 3635 m3/h / wywiew: 3257 m3/h
Nagrzewnica – wodna
Filtry:
FK/G4/592X592X150/6K/M25/#1 – 1 szt.
FK/G4/592X592X300/6K/M25/#1 – 1 szt.
Moc elektryczna:
– nawiew: 1,5 kW
– wywiew: 1,5 kW
Centrala wentylacyjna („mała”)
Firma „ClimaProdukt”
Typ – HERMES-APX-2
Wydajność – nawiew: 1500 m3/h / wywiew: 1500 m3/h
Nagrzewnica – wodna
Filtry:
FK/G4/592X335X150/4K/P25#5 - 2 szt.
Moc elektryczna:
– nawiew: 1,10 kW
– wywiew: 0,75 kW

## 07_Lublin (hidden)
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Lublin | 20-022 | ul. Okopowa 7
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO (nie mamy dostepu do bazy danych)
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 | Jednostka zewnętrzna | MIDEA | MDV-400(14)W | C703218271215311400003 | VRF 1 | R-410A | b/d | b/d
2 | Jednostka zewnętrzna | MIDEA | MDV-400(14)W | C703218271215311400002 | VRF 2 | R-410A | b/d | b/d
| Jednostka wewnętrzna | MIDEA | MI-22G/DDHN1-M | b/d |  |  |  |  | 24 szt.
| Jednostka wewnętrzna | MIDEA | MI-28G/DDHN1-M | b/d |  |  |  |  | 8 szt.
| Jednostka wewnętrzna | MIDEA | MI-35G/DDHN1-M | b/d |  |  |  |  | 1 szt.
| Jednostka wewnętrzna | MIDEA | MI-45G/DDHN1-A3 | b/d |  |  |  |  | 2 szt.
3 | Jednostka zewnętrzna | MIDEA | MOCA30U-24HFN1-QR | 2411797720466130150008 |  | R-410A | b/d | b/d
| Jednostka wewnętrzna |  | MUE-24HRFN1-QD0 | 2410884740761240160022
4 | Jednostka zewnętrzna |  | PEC3S-213S1-V | 1600075/C-045 |  | R-410A | b/d | b/d
| Jednostka wewnętrzna |  | 10NAXR0131_F2S | HF1600068356 | klimatyzacja precyzyjna
Urządzenia poza systemem CRO

## 08_Łódź (hidden)
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Łódź | 93-106 | ul. Kilińskiego 210
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO (nie mamy dostepu do bazy danych)
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | PUHY-EP350YLM-A-BS | b/d | K1 | R-410A | b/d | b/d | VRF
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF20VA | b/d |  |  |  |  | 3 szt
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF25VA | b/d |  |  |  |  | 3 szt
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF35VA | b/d |  |  |  |  | 1 szt
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF35VE | b/d |  |  |  |  | 1 szt
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF50VE | b/d |  |  |  |  | 2 szt
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | PLFY-P32VBM-E | b/d |  |  |  |  | 4 szt
2 |  | MITSUBISHI | PUHY-EP300YLM-A-BS | b/d | K2 | R-410A | b/d | b/d | VRF
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF20VA | b/d |  |  |  |  | 5 szt
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF25VE | b/d |  |  |  |  | 7 szt
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF35VE | b/d |  |  |  |  | 3 szt
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF50VE | b/d |  |  |  |  | 1 szt
3 |  | MITSUBISHI | PUHY-EP300YLM-A-BS | b/d | K3 | R-410A | b/d | b/d | VRF
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF20VA | b/d |  |  |  |  | 7 szt
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF25VE | b/d |  |  |  |  | 9 szt
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | MSZ-SF35VE | b/d |  |  |  |  | 2 szt
Urządzenia poza systemem CRO
1 |  | b/d | b/d | b/d | serwerownia | R-410A | b/d | b/d | split
2 |  | b/d | b/d | b/d | serwerownia | R-410A | b/d | b/d | split
Centrala wentylacyjna
|  | SWEGON | GOLD 4
| Filtry: | 355x425 | EU7

## 09_Olsztyn (hidden)
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Olsztyn | 10-165 | ul. Artyleryjska 3e
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 | Jednostka zewnętrzna | ARMEC | ANO 507*A | 40552111710005 |  | R-407C | 3.4 | 2004-12-02 | Agregat wody lodowej
2 | Jednostka zewnętrzna | ARMEC | MUZ-GE50VA | 1410005223950002 |  | R-410A | 3.7 | 2009-01-31 | Agregat wody lodowej
| Jednostka wewnętrzna | ARMEC | FCW | [5 empty] | 16 szt.
Urządzenia poza systemem CRO
1 |  | VESSER | CGU 18l/GU18l | 63229938405 | poddasze/ klimatyzacja Sekretariatu | R-410A | 1.4 | b/d | split 1 szt.
Centrala wentylacyjna – firma „Clima Produkt” – nr 524/04

## 13_Szczecin (hidden)
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  |  | Szczecin | 71-420 | ul. Jacka Odrowąża 1
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO
lp. |  | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | FDC335KXZME1 | AK2200165FF | VRF 1 | R-410A | 21.4 | 2021-09-15
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | FDT45KXZE1 | b/d |  |  |  |  | 16 szt. naścienny
2 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | FDC335KXZME1 | AJ7200174PF | VRF 2 | R-410A | 22.9 | 2021-09-20
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | FDT45KXZE1 | b/d |  |  |  |  | 16 szt. naścienny
Urządzenia poza systemem CRO
1 | Jednostka zewnętrzna | MITSUBISHI | FDC125VSA-W | b/d |  | R-32 | 3.3 | b/d
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | FDE125VH |  | serwerownia |  |  |  | 1 szt. podstropowy
2 |  | MITSUBISHI | FDC125VSA-W | b/d |  | R-32 | 3.3 | b/d
| Jednostka wewnętrzna | MITSUBISHI | FDE125VH |  | serwerownia |  |  |  | 1 szt. podstropowy

## 15_Zielona Góra (hidden)
Załącznik nr 13_6 do Wniosku
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku
Delegatury NIK
|  | Zielona Góra | 65-213 | ul. Podgórna 9a
Urządzenia zarejestrowane w systemie CRO (nie mamy dostepu do bazy danych)
lp. | Marka | Model | Numer seryjny | Nazwa układu | Czynnik chłodniczy | Ilość substancji kontrolowanej [kg] | Data produkcji | Uwagi
1 | DAIKIN | FCQ125B7V3B | 1506914 |  | R-410A | 4.3 | b/d
Urządzenia poza systemem CRO
1 | DAIKIN | FFQ50B7V1B | 2502744 |  | R-410A | 1.2 | b/d | split
2 | DAIKIN | FFQ35B7V1B | 2502281 |  | R-410A | 1 | b/d | split
3 | DAIKIN | FCQ60B7V1 | 4507449 |  | R-410A | 1.5 | b/d | split
4 | DAIKIN | FTKS50EV1B | E003482 |  | R-410A | 1.5 | b/d | split
5 | DAIKIN | FTN25DAV3B | G000487 |  | R-410A | 0.9 | b/d | split
6 | DAIKIN | FTXS20CAVMB | E026020 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
7 | DAIKIN | FTXS20CAVMB | E014829 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
8 | DAIKIN | FTXS20CAVMB | E024161 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
9 | DAIKIN | FTXS20CAVMB | E024163 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
10 | DAIKIN | FTXS20CAVMB | E026028 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
11 | DAIKIN | FTXS20CAVMB | E024159 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
12 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J275788 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
13 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J275761 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
14 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J271185 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
15 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J275791 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
16 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J271189 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
17 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J271094 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
18 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J275786 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
19 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J275787 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
20 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J275760 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
21 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J271092 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
22 | DAIKIN | FTXS20G2V1B | J019940 |  | R-410A | 0.8 | b/d | split
23 | FUJI | RSG09LM | E01503A |  | R-410A | 0.7 | b/d | split
24 | DAIKIN | FTXM20R5V1B | T0951848 |  | R-32 | 0.8 | b/d | split