## Typ-A
Serwer Typ A (konfiguracja 1)
L.p. | Nazwa wymagania / parametru | Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) 1
1 | 2 | 3 | 4
1 | Obudowa | Obudowa typu Rack, Maksymalnie 2U z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19”, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.
2 | Procesor | Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach. Procesor 16-rdzeniowy najnowszej generacji oferowanej przez producenta, osiągający wynik w teście Average CPU Mark min. 45000 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 24.08.2026. Uwaga:Ze względów licencyjnych Zamawiający wymaga dostarczenie procesora, który posiada dokładnie 16 rdzeni.
3 | Liczba procesorów zainstalowanych | 1 procesor
4 | Płyta główna | wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym.
5 | Pamięć RAM | 64GB – 2 kości 32GB ECC DDR5 4800 MHz, , zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC, Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera.
6 | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy do 128 GB RAM
7 | Nośniki pod System Operacyjny | Dwa dyski SSD M.2 do uruchamiania VMware o pojemności co najmniej 240GB. Urządzenia muszą być skonfigurowane w RAID 1 za pomocą dostarczonego sprzętowego kontrolera RAID, z możliwością wymiany jednego z nich w przypadku awarii bez wyłączania systemu.
8 | Kontroler dysków | zainstalowany kontroler macierzowy (z odpowiednimi licencjami bezterminowymi) umożliwiający konfigurację macierzy RAID z poziomami 0/1/10/5/6/50/60, obsługujący minimum 4 dysków wewnętrznych, posiadający co najmniej 4 GB pamięci flash, o przepustowości minimum 12GB/s, wspierający obsługę aktualnego systemu operacyjnego Windows Serwer 2025
9 | Dyski twarde | Minimum 4 dyski twarde 4 TB.Dyski SSD typu Hot-Plug.
10 | Gniazda rozszerzeń | Minimum 2 złącza PCIe,w tym min. 1 złącze PCIe gen 4 x8
11 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty 10/100/1000 z czego minimum 2 porty wbudowane na płycie głównej nie zajmujących gniazd PCI. - 1 karta sieciowa 4 portowa 10 GbE SFP+ z wkładkami MultiMode (obsługa vLAN przy wirtualizacji)
12 | Procedura przewidywania awarii | monitorowanie min.: temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej
13 | Zarządzanie | Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy MAC kart sieciowych.Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in. na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów,jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć. Wymagany dedykowany port sieciowy.
14 | Grafika zintegrowana | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1920x1080, złącze VGA
15 | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze, każdy minimum 500W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera,w tym dedykowanej karty graficznej, o wysokiej sprawności (minimum 94%, klasa Titanium) Kable zasilające, umożliwiające podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack zamawiającego o długości co najmniej 2m z wtykiem SHUKO
16 | Wentylatory | zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na wychłodzenie serwera w pełni obsadzonego procesorami, pamięcią i dyskami przy temperaturze otoczenia do 40oC, przy założeniu pracy w tych warunkach przez nie więcej niż 10% czasu w ciągu roku kalendarzowego zainstalowane dedykowane radiatory odbierające ciepło bezpośrednio z procesorów zainstalowane osłony na niewykorzystane sloty dla pamięci RAM
17 | Porty dodatkowe | • zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; • łącznie min 5 portów USB: min 1xUSB 2.0 lub 3.0 dostępne na froncie obudowy, 2xUSB 2.0 lub 3.0 dostępne z tyłu serwera, (Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera);
18 | Wspierane Systemy operacyjne oraz oprogramowanie wirtualizacyjne | •Windows Server 2025, VMWare 8.0 i 9.0 •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności Microsoft: https://www.windowsservercatalog.com •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server
19 | System operacyjny dołaczony do Serwera | VMware vSphere Foundation na okres 5 lat
20 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 2.0
21 | Gwarancja – warunki | Producenta z częściami i robocizną, w miejscu instalacji przez cały czas obowiązywania gwarancji, świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8 do 17 z czasem skutecznej naprawy do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Zużycie dysku typu flash również jest postrzegane jako awaria przez Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się oferenta lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
22 | Gwarancja – czas trwania | Minimum 5 lat
23 | Pochodzenie | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta.Serwer musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. Sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta
24 | Sterowniki | Nośnik z kompletem sterowników dla serwera. Dodatkowo sterowniki dla danego urządzenia muszą być dostępne na stronie producenta. Prawo do pobierania aktualnego oprogramowania typu firmware/sterowniki przez okres obowiązywania gwarancji dla serwera.
25 | Certyfikaty | Wymagane od producenta: ISO 9001 lub dokument równoważny, ISO14001 lub dokument równoważny, deklaracja CE (Conformité Européenne) dla serwera, certyfikat EPEAT min. ze statusem Bronze
26 | Infolinia | Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera w języku polskim (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;
1 Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.

## Typ-B
Serwer Typ B (konfiguracja 2)
L.p. | Nazwa wymagania / parametru | Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) 1
1 | 2 | 3 | 4
1 | Obudowa | Obudowa typu Rack, Maksymalnie 2U z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19”, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.
2 | Procesor | Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach. Procesor 16-rdzeniowy najnowszej generacji oferowanej przez producenta, osiągający wynik w teście Average CPU Mark min. 45000 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 24.08.2026. Uwaga:Ze względów licencyjnych Zamawiający wymaga dostarczenie procesora, który posiada dokładnie 16 rdzeni.
3 | Liczba procesorów zainstalowanych | 1 procesor.
4 | Płyta główna | wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym.
5 | Pamięć RAM | 32GB – 2 kości 16GB ECC DDR5 4800 MHz, , zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC, Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera.
6 | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy do 64 GB RAM
7 | Nośniki pod System Operacyjny | Dwa dyski SSD M.2 do uruchamiania Windows Server 2025 o pojemności co najmniej 240GB. Urządzenia muszą być skonfigurowane w RAID 1 za pomocą dostarczonego sprzętowego kontrolera RAID, z możliwością wymiany jednego z nich w przypadku awarii bez wyłączania systemu.
8 | Kontroler dysków | zainstalowany kontroler macierzowy (z odpowiednimi licencjami bezterminowymi) umożliwiający konfigurację macierzy RAID z poziomami 0/1/10/5/6/50/60, obsługujący minimum 4 dysków wewnętrznych, posiadający co najmniej 4 GB pamięci flash, o przepustowości minimum 12GB/s, wspierający obsługę aktualnego systemu operacyjnego Windows Serwer 2025
9 | Dyski twarde | Minimum 4 dyski twarde 1 TB.Dyski SSD typu Hot-Plug.
10 | Gniazda rozszerzeń | Minimum 2 złącza PCIe,w tym min. 1 złącze PCIe gen 4 x8
11 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty 10/100/1000 z czego minimum 2 porty wbudowane na płycie głównej nie zajmujących gniazd PCI. - 1 karta sieciowa 4 portowa 10 GbE SFP+ z wkładkami MultiMode (obsługa vLAN przy wirtualizacji)
12 | Procedura przewidywania awarii | monitorowanie min.: temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej
13 | Zarządzanie | Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy MAC kart sieciowych.Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in. na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów,jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć. Wymagany dedykowany port sieciowy.
14 | Grafika zintegrowana | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1920x1080, złącze VGA
15 | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze, każdy minimum 500W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera,w tym dedykowanej karty graficznej, o wysokiej sprawności (minimum 94%, klasa Titanium) Kable zasilające, umożliwiające podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack zamawiającego o długości co najmniej 2m z wtykiem SHUKO
16 | Wentylatory | zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na wychłodzenie serwera w pełni obsadzonego procesorami, pamięcią i dyskami przy temperaturze otoczenia do 40oC, przy założeniu pracy w tych warunkach przez nie więcej niż 10% czasu w ciągu roku kalendarzowego zainstalowane dedykowane radiatory odbierające ciepło bezpośrednio z procesorów zainstalowane osłony na niewykorzystane sloty dla pamięci RAM
17 | Porty dodatkowe | • zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; • łącznie min 5 portów USB: min 1xUSB 2.0 lub 3.0 dostępne na froncie obudowy, 2xUSB 2.0 lub 3.0 dostępne z tyłu serwera, (Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera);
18 | Wspierane Systemy operacyjne oraz oprogramowanie wirtualizacyjne | •Windows Server 2025, VMWare 8.0 i 9.0 •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności Microsoft: https://www.windowsservercatalog.com •Serwer musi się znajdować na liście kompatybilności VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server
19 | System operacyjny dołaczony do Serwera | Licencja wieczysta Windows Server 2025 Standard 16 Core
20 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 2.0
21 | Gwarancja – warunki | Producenta z częściami i robocizną, w miejscu instalacji przez cały czas obowiązywania gwarancji, świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8 do 17 z czasem skutecznej naprawy do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Zużycie dysku typu flash również jest postrzegane jako awaria przez Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się oferenta lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
22 | Gwarancja – czas trwania | Minimum 5 lat
23 | Pochodzenie | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta.Serwer musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. Sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta
24 | Sterowniki | Nośnik z kompletem sterowników dla serwera. Dodatkowo sterowniki dla danego urządzenia muszą być dostępne na stronie producenta. Prawo do pobierania aktualnego oprogramowania typu firmware/sterowniki przez okres obowiązywania gwarancji dla serwera.
25 | Certyfikaty | Wymagane od producenta: ISO 9001 lub dokument równoważny, ISO14001 lub dokument równoważny, deklaracja CE (Conformité Européenne) dla serwera, certyfikat EPEAT min. ze statusem Bronze
26 | Infolinia | Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera w języku polskim (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;
1 Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.